## 故障状況報告書（表）
《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後10年以上を経過し、かつ、 故障している空調機器を対象としていますので、申込みにあたっては、 申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、 本体に次のような故障が発生していますので報告します。
確認日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 申込者
今回更新工事を希望される空調機器（エアコン）と設置場所を記載例のように
記載例事項 |  |  |  |  | ① | ② |  | ① | ② | ③ | ④
部屋場所・階数・間取りを記載ください。 ｢２部屋の空調機器を希望の場合｣ |  |  |  |  | 1階 和室６畳 | ２階 和室６畳
１．事前チェック（必ずチェックしてください）
①故障と判断する前に取扱説明書に記載されている｢故障かな？と思ったら｣等を
確認しましたか？
２．故障状況 |  |  |  | ＊①～⑦の内一つでも該当すれば故障と認められます。
１） 運転の不具合
①運転スイッチを入れても動かない。 （下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
▼ 電源プラグが差し込まれている。
▼ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
▼ 停電ではない。
ひんぱん
②頻繁に運転が停止する。（停止頻度を必ず記入してください）
部屋番号①：停止頻度 回／日、部屋番号②：停止頻度 回／日
部屋番号③：停止頻度 回／日、部屋番号④：停止頻度 回／日
③運転中に異常な音・振動がする。（内容を必ず記入してください）
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。（電気代の増加状況を必ず記入してください）
ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後）
２） 冷暖房の不具合
⑤冷暖房が効かない。（下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ フィルター清掃は行っている。 回／月
▼ 設定温度は適正になっている。
▼ 吹出口の上下方向板は、運転内容に見合った正しい位置になっている。
▼ 風速が微風等の「弱」になっていない。
⑥冷暖房の切り換えが出来ない。
⑦二室切替型エアコン(マルチ)の二室切替が出来ない。
３) 入居時にエアコンがない場合 エアコンがなかったことが分かる写真の提出をお願いします。
4） その他
▼ その他（必ず具体的な故障状況を記載してください。）
※裏面に居室用換気扇・レンジ用換気扇についての故障状況報告欄があります。 換気装置を申し込まれる場合は、故障状況を確認のうえ、裏面に記載してください。
１．事前チェック
２．故障状況
記載例
記入及び□内のチェック欄
内に記入し、下の
の後に、
にお答えください。
エアコン(表 面)

## 故障状況報告書（裏）
《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後10年以上を経過し、かつ、 故障している空調機器を対象としていますので、申込みにあたっては、 申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、 本体に次のような故障が発生していますので報告します。
確認日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 申込者
今回更新工事を希望される空調機器（換気扇）と設置場所を記載例のように
記載例事項 |  |  |  |  | ① | ② |  | ① | ② | ③ | ④
部屋場所・階数・間取りを記載ください。 ｢２部屋の空調機器を希望の場合｣ |  |  |  |  | 1階 和室６畳 | ２階 和室６畳
１．事前チェック（必ずチェックしてください）
①故障と判断する前に取扱説明書に記載されている｢故障かな？と思ったら｣等を
確認しましたか？
２．故障状況 |  |  |  | ＊①～④の内一つでも該当すれば故障と認められます。
１） 運転の不具合
①運転スイッチを入れても動かない。 （下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
▼ 電源プラグが差し込まれている。
▼ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
▼ 停電ではない。
ひんぱん
②頻繁に運転が停止する。（停止頻度を必ず記入してください）
部屋番号①：停止頻度 回／日、部屋番号②：停止頻度 回／日
部屋番号③：停止頻度 回／日、部屋番号④：停止頻度 回／日
③運転中に異常な音・振動がする。（内容を必ず記入してください）
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。（電気代の増加状況を必ず記入してください）
ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後）
2) 入居時に換気扇がない場合 換気扇がなかったことが分かる写真の提出をお願いします。
3） その他
▼ その他（必ず具体的な故障状況を記載してください。）
１．事前チェック
２．故障状況
記載例
記入及び□内のチェック欄
内に記入し、下の
の後に、
にお答えください。
換気扇(裏 面)

## 故障状況報告書（表） (記載例)
《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後10年以上を経過し、かつ、 故障している空調機器を対象としていますので、申込みにあたっては、 申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、 本体に次のような故障が発生していますので報告します。
確認日 |  |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  | 申込者 | 機構 太郎
今回更新工事を希望される空調機器（エアコン）と設置場所を記載例のように
記載例事項 |  |  |  |  | ① | ② |  |  | ① | ② | ③ | ④
部屋場所・階数・間取りを記載ください。 ｢２部屋の空調機器を希望の場合｣ |  |  |  |  | 1階 和室６畳 | ２階 和室６畳 |  |  | 1階 和室６畳
１．事前チェック（必ずチェックしてください）
①故障と判断する前に取扱説明書に記載されている｢故障かな？と思ったら｣等を
確認しましたか？
２．故障状況 |  |  |  | ＊①～⑦の内一つでも該当すれば故障と認められます。
１） 運転の不具合
①運転スイッチを入れても動かない。 （下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
▼ 電源プラグが差し込まれている。
▼ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
▼ 停電ではない。
ひんぱん
②頻繁に運転が停止する。（停止頻度を必ず記入してください）
部屋番号①：停止頻度 回／日、部屋番号②：停止頻度 回／日
部屋番号③：停止頻度 回／日、部屋番号④：停止頻度 回／日
③運転中に異常な音・振動がする。（内容を必ず記入してください）
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。（電気代の増加状況を必ず記入してください）
ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後）
２） 冷暖房の不具合
⑤冷暖房が効かない。（下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ フィルター清掃は行っている。 回／月
▼ 設定温度は適正になっている。
▼ 吹出口の上下方向板は、運転内容に見合った正しい位置になっている。
▼ 風速が微風等の「弱」になっていない。
⑥冷暖房の切り換えが出来ない。
⑦二室切替型エアコン(マルチ)の二室切替が出来ない。
３) 入居時にエアコンがない場合 エアコンがなかったことが分かる写真の提出をお願いします。
4） その他
▼ その他（必ず具体的な故障状況を記載してください。）
例１：室内機から水漏れしている。
※裏面に居室用換気扇・レンジ用換気扇についての故障状況報告欄があります。 換気装置を申し込まれる場合は、故障状況を確認のうえ、裏面に記載してください。
１．事前チェック
２．故障状況
記載例
記入及び□内のチェック欄
エアコン(表 面)
内に記入し、下の
の後に、
✔
✔
✔
✔
✔
✔
記載例
更新希望の部屋場所・階数・間取りを記入してください。
エアコンの取扱説明書を
確認し、✓印を入れてください。
①に該当する場合、
「▼」４項目のご確認をお願いします。
②に該当する場合、
一日当たりの停止回数を記入してください。
③に該当する場合、
内容も記入してください。
④に該当する場合、
電力量も記入してください。
上記項目に該当しない場合、記入してください。
①に該当する場合、
「▼」４項目のご確認をお願いします。
※撤去済みの機器について
撤去されている場合は撤去した事が分かる資料（写真、リサイクル券等）のご提出をお願致します。
場合によっては現地をご確認させて頂きます。
にお答えください。

## 故障状況報告書（裏)３ (hidden)
《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後10年以上を経過し、かつ、 故障している空調機器を対象としていますので、申込みにあたっては、 申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、 本体に次のような故障が発生していますので報告します。
確認日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 申込者
今回更新工事を希望される空調機器（換気扇）と設置場所を記載例のように
記載例事項 |  |  |  | ① | ② |  | ① | ② | ③ | ④
部屋場所・階数・間取りを記載ください。 ｢２部屋の空調機器を希望の場合｣ |  |  |  | 1階和室 6畳居室用 | 1階DK レンジ用
１．事前チェック（必ずチェックしてください）
①故障と判断する前に取扱説明書に記載してある「故障かな？と思ったら」等を
確認しましたか？
２．故障状況 |  |  | ＊一つでも該当すれば故障と認められます。
１） 運転の不具合
①運転スイッチを入れても動かない。 （下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
▼ 電源プラグが差し込まれている。
▼ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
▼ 停電ではない。
ひんぱん
②頻繁に運転が停止する。（停止頻度を必ず記入してください）
部屋番号①：停止頻度 回／日、部屋番号②：停止頻度 回／日
部屋番号③：停止頻度 回／日、部屋番号④：停止頻度 回／日
③運転中に異常な音・振動がする。（内容を必ず記入してください）
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。（電気代の増加状況を必ず記入してください）
ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後）
2） その他
▼ その他（必ず具体的な故障状況を記載してください。）
※裏面に居室用換気扇・レンジ用換気扇についての故障状況報告欄があります。 換気装置を申し込まれる場合は、故障状況を確認のうえ、裏面に記載してください。
記載例
記入及び□内のチェック欄
換気扇(裏 面)
１．事前チェック
２．故障状況
内に記入し、下の
の後に、
にお答えください。

## 故障状況報告書（裏）（記載例）
《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後10年以上を経過し、かつ、 故障している空調機器を対象としていますので、申込みにあたっては、 申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、 本体に次のような故障が発生していますので報告します。
確認日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 申込者
今回更新工事を希望される空調機器（換気扇）と設置場所を記載例のように
記載例事項 |  |  |  |  | ① | ② |  | ① | ② | ③ | ④
部屋場所・階数・間取りを記載ください。 ｢２部屋の空調機器を希望の場合｣ |  |  |  |  | 1階 和室６畳 | ２階 和室６畳 |  | 1階 和室６畳
１．事前チェック（必ずチェックしてください）
①故障と判断する前に取扱説明書に記載されている｢故障かな？と思ったら｣等を
確認しましたか？
２．故障状況 |  |  |  | ＊①～④の内一つでも該当すれば故障と認められます。
１） 運転の不具合
①運転スイッチを入れても動かない。 （下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
▼ 電源プラグが差し込まれている。
▼ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
▼ 停電ではない。
ひんぱん
②頻繁に運転が停止する。（停止頻度を必ず記入してください）
部屋番号①：停止頻度 回／日、部屋番号②：停止頻度 回／日
部屋番号③：停止頻度 回／日、部屋番号④：停止頻度 回／日
③運転中に異常な音・振動がする。（内容を必ず記入してください）
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。（電気代の増加状況を必ず記入してください）
ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後）
2) 入居時に換気扇がない場合 換気扇がなかったことが分かる写真の提出をお願いします。
3） その他
▼ その他（必ず具体的な故障状況を記載してください。）
１．事前チェック
２．故障状況
記載例
記入及び□内のチェック欄
内に記入し、下の
の後に、
にお答えください。
換気扇(裏 面)
①に該当する場合、
「▼」４項目のご確認をお願いします。
②に該当する場合、
一日当たりの停止回数を記入してください。
換気扇の取扱説明書を確認し、
✓印を入れてください。
③に該当する場合、
内容も記入してください。
④に該当する場合、
電力量も記入してください。
上記項目に該当しない場合、記入してください。
✔
✔
✔
✔
✔
✔
更新希望の部屋場所・階数・間取りを記入してください。
記載例

## 故障状況報告書（裏)３ (記載例) (hidden)
《注》 | 《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後10年以上を経過し、かつ、故障している空調機器を対象としていますので、申込みにあたっては、申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、 本体に次のような故障が発生していますので報告します。
| 確認日 |  |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  | 申込者 | 機構 太郎
今回更新工事を希望される空調機器（換気扇）と設置場所を記載例のように
|  |  | 内に記入し、下記の |  |  |  |  | の後に、 |  | にお答えください。
| 記載例事項 |  |  |  |  | ① | ② |  |  |  | ① | ② | ③ | ④
| 部屋場所・階数・間取りを記載ください。 ｢２部屋の空調機器を希望の場合｣ |  |  |  |  | 1階和室 6畳居室用 | 1階DK レンジ用 |  |  |  | 1階和室 6畳居室用
１．事前チェック（必ずチェックしてください）
①故障と判断する前に取扱説明書に記載してある「故障かな？と思ったら」等を
確認しましたか？
| ２．故障状況 |  |  |  | ＊一つでも該当すれば故障と認められます。
１） 運転の不具合
①運転スイッチを入れても動かない。 （下記事項の▼については、すべてチェックしてください）
▼ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
▼ 電源プラグが差し込まれている。
▼ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
▼ 停電ではない。
ひんぱん
②頻繁に運転が停止する。（停止頻度を必ず記入してください）
部屋番号①：停止頻度 回／日、部屋番号②：停止頻度 回／日
部屋番号③：停止頻度 回／日、部屋番号④：停止頻度 回／日
③運転中に異常な音・振動がする。（内容を必ず記入してください）
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。（電気代の増加状況を必ず記入してください）
ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後）
2） その他
▼ その他（必ず具体的な故障状況を記載してください。）
１．事前チェック
２．故障状況
記載例
記入及び□内のチェック欄
換気扇(裏 面)
記載例
✔
①に該当する場合、
「○」４項目のご確認をお願いします。
②に該当する場合、
一日当たりの停止回数を記入してください。
換気扇の取扱説明書を確認し、
✓印を入れてチェックしてください。
③に該当する場合、
内容も記入してください。
④に該当する場合、
電力量も記入してください。
上記項目に該当しない場合、記入してください。
更新希望の部屋場所・階数・間取りを記入してください。
✔
✔
✔
✔
✔

## 故障状況報告書（表） (記載例)2 (hidden)
|  |  | 《注》 |  | 機構の助成事業による空調機器の設置後１０年以上を経過し、かつ、故障している
表 |  |  |  |  | 空調機器を対象としていますので、申し込みにあたっては、申込者自ら具体的な | [10 empty] | エアコン
故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、
本体に次のような故障が発生していますので報告します。
[9 empty] | 令和 | ○ | 年 | □ | 月 | △ | 日
申込者
◎ 今回更新工事を希望される空調機器（エアコン）と設置場所を記載例のように
|  |  | 内に記入し、下記の |  |  |  | の後に、 |  |  | にお答えください。
| 【記載例】 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
| 1階和室6畳 |  |  | 2階洋室6畳
1階和室6畳
＜必ず下記事項を確認し該当箇所に✓印を入れてください。＞
１．事前チェック
|  | ・ 故障と判断する前に取扱説明書に記載してある「故障かな？と思ったら」などを | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | 確認しましたか？（必ずチェックしてください） | [6 empty] | ✓
| ２．故障状況 |  |  |  | ＊何れか一つでも該当すれば故障と認められます。
＜該当する箇所にチェック✓印を入れてください。＞
| １）運転の不具合 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
①運転スイッチを入れても動かない。
（下記事項すべてチェックしてください）
・ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
・ 電源プラグが差し込まれている
・ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
・ 停電ではない。
|  | ひんぱん | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
②頻繁に運転が停止する。
（停止頻度を必ず記入してください）
|  |  |  | （空調機番号 1 停止の頻度 5 回／日） |  |  |  | （空調機番号 2 停止の頻度 回／日）
|  |  |  | （空調機番号 3 停止の頻度 回／日） |  |  |  | （空調機番号 4 停止の頻度 回／日）
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
③運転中に異常な音・振動がする。
（内容を必ず記入してください）
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。
（電気代の増加状況を必ず記入してください）
（ ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後） ）
| ２）冷暖房の不具合 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
①冷暖房が効かない。
（下記事項すべてチェックしてください）
・ フィルター清掃は行っている。（ 回／月）
・ 設定温度は適正になっている。
・ 吹出口の上下方向板は、運転内容に見合った正しい位置になっている。
・ 風速が微風等の「弱」になっていない。
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
②冷暖房の切り替えが出来ない。
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
③二室切替型エアコン（マルチ）の二室切替が出来ない。
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
３）入居時にエアコンがない場合
入居時にエアコンがなかった場合はエアコンがなかったことが分かる写真の提出をお願いします。
| 4）その他 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | ①その他 |  |  | （必ず具体的な故障状況を記載してください。）
例1：室内機から水漏れがある。
例2：平成（昭和）○年○月に故障した為、撤去した。（故障内容も記載）
※撤去済みの機器について
撤去されている場合は撤去した事が分かる資料（写真、リサイクル券等）のご提出をお願致します。
場合によっては現地をご確認させて頂きます。
※裏面に空調機器（居室用換気扇・レンジ用換気扇）についての故障状況報告欄があります。
換気装置を申し込まれる場合は、故障状況を確認のうえ、裏面に記載してください。
１．事前チェック
２．故障状況
記載例
エアコンの取扱説明書を
確認し、✓印を入れて
チェックしてください。
①に該当する場合、
「・」４項目のご確認をお願いします。
②に該当する場合、
一日当たりの停止回数を記入してください。
③に該当する場合、
内容も記入してください。
④に該当する場合、
電力量も記入してください。
①に該当する場合、
「・」４項目のご確認をお願いします。
上記項目に該当しない場合、記入してください。

## 故障状況報告書（裏） (hidden)
裏 | [14 empty] | 換気扇
| ◎ 今回更新工事を希望される空調機器（居室用換気扇・レンジ用換気扇）と設置場所を記載例のように | 住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、
|  | 本体に次のような故障が発生していますので報告します。 | 内に記入し、下記の |  |  |  | の後に、 |  |  | にお答えください。
| 【記載例】 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
| 1階和室6畳 居室用 |  |  | 1階DK レンジ用
＜必ず下記事項を確認し該当箇所に✓印を入れてください。＞
１．事前チェック
|  | ・ 故障と判断する前に取扱説明書に記載してある「故障かな？と思ったら」などを | [6 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
確認しましたか？（必ずチェックしてください）
| ２．故障状況 |  |  |  | ＊何れか一つでも該当すれば故障と認められます。
＜該当する箇所にチェック✓印を入れてください。＞
| １）運転の不具合 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
①運転スイッチを入れても動かない。
（下記事項すべてチェックしてください）
・ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
・ 電源プラグが差し込まれている
・ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
・ 停電ではない。
|  | ひんぱん | [6 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
②頻繁に運転が停止する。
（停止頻度を必ず記入してください）
|  |  |  | （空調機番号 1 停止の頻度 回／日） |  |  |  | （空調機番号 2 停止の頻度 回／日）
|  |  |  | （空調機番号 3 停止の頻度 回／日） |  |  |  | （空調機番号 4 停止の頻度 回／日）
（空調機番号 5 停止の頻度 回／日）
[9 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
③運転中に異常な音・振動がする。
（内容を必ず記入してください）
[9 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。
（電気代の増加状況を必ず記入してください）
（ ｋW/月（以前） → ｋW/月（増加後） ）
| ２）その他 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
|  | ①その他 |  |  | （必ず具体的な故障状況を記載してください。）
１．事前チェック
２．故障状況

## 故障状況報告書（記載例） (hidden)
|  | 《注》 |  |  | 助成事業は、従前の助成事業による空調機器の設置後１０年以上を経過し、
かつ、故障している空調機器を対象としていますので、申し込みにあたっては、
申込者自ら具体的な故障状況を確認のうえ報告してください。
空調機器故障状況報告
住宅防音工事又は更新工事で設置した空調機器が設置後１０年以上を経過し、
本体に次のような故障が発生していますので報告します。
[10 empty] | 令和 | ○ | 年 | △ | 月 | □ | 日
[9 empty] | 申込者 | 大野 花子
◎ 今回更新工事を希望される空調機器のある部屋名を部屋名記載例のように | [13 empty] | 内に記入し、
下記の |  |  |  | １．事前チェック |  | の後に、 |  | ２．故障状況 | にお答えください。
【部屋名記載例】 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
1階和室6畳 |  |  |  | 2階洋室6畳 |  |  | 2階洋室6畳
＜必ず下記事項を確認し該当箇所に✓印を入れてください。＞
１．事前チェック
| ・ 故障と判断する前に取扱説明書に記載してある「故障かな？と思ったら」などを | [8 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| 確認しましたか？（必ずチェックしてください） | [8 empty] | ✓
２．故障状況 |  |  |  |  | ＊何れか一つでも該当すれば故障と認められます。
＜該当する箇所にチェック✓印を入れてください。＞
１）運転の不具合 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
①運転スイッチを入れても動かない。
（下記事項すべてチェックしてください）
・ リモコンの電池が切れていない、乾電池の＋－が逆になっていない。
・ 電源プラグが差し込まれている
・ ヒューズが切れたり、ブレーカーが落ちていない。
・ 停電ではない。
| ひんぱん | [8 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
②頻繁に運転が停止する。
（停止頻度を必ず記入してください）
|  |  |  | （空調機番号 1 停止の頻度 5 回／日） |  |  |  |  | （空調機番号 3 停止の頻度 回／日）
|  |  |  | （空調機番号 2 停止の頻度 回／日） |  |  |  |  | （空調機番号 4 停止の頻度 回／日）
[10 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
③運転中に異常な音・振動がする。
（内容を必ず記入してください）
故障と判断する前に取扱説明書に記載してある「故障かな？と思ったら」などを確認し、やはり異常と判断した場合は、発生音、振動の内容を具体的に記入してください。
|  |  | 例：室内機から異音が発生する。 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
④電気代が以前に比べ大幅に増加した。
（電気代の増加状況を必ず記入してください）
（ 300 ｋW/月（以前） → 600 ｋW/月（増加後） ）
２）冷暖房の不具合 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| ①冷暖房が効かない。 | [8 empty] | ✓
（下記事項すべてチェックしてください）
| ・ フィルター清掃は行っている。（ １ 回／月） | [8 empty] | ✓
| ・ 設定温度は適正になっている。 | [8 empty] | ✓
| ・ 吹出口の上下方向板は、運転内容に見合った正しい位置になっている。 | [8 empty] | ✓
| ・ 風速が微風等の「弱」になっていない。 | [8 empty] | ✓
[10 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
②冷暖房の切り替えが出来ない。
[10 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
③二室切替型エアコン（マルチ）の二室切替が出来ない。
３）その他 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| ①その他 |  |  |  | （必ず具体的な故障状況を記載してください。）
例1：室内機から水漏れがある。
例2：平成（昭和）○年○月に故障した為、撤去した。（故障内容も記載）
※撤去済みの機器について
撤去されている場合は撤去した事が分かる資料（リサイクル券等）のご提出をお願致します。
資料がない場合は現地をご確認させて頂きます。
エアコンの取扱説明書を確認し✓印を入れてください。
①に該当する場合、「・」４項目のご確認をお願いします。
②に該当する場合、一日当たりの停止回数を記入してください。
③に該当する場合、内容も記入してください。
④に該当する場合、電力量を記入してください。
①に該当する場合、「・」４項目のご確認をお願いします。
上記項目に該当しない場合、記入してください。